Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

„Dolina Giełczwi”

Bystrzejowice Drugie 15

21-050 Piaski

Bystrzejowice Drugie, 19.01.2022 r.

2/SWZ/DDSP/2022

SZACOWANIE WARTOŚCI

Zamawiający:  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Giełczwi"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Giełczwi", Bystrzejowice Drugie 15, 21-050 Piaski w związku z realizacją projektu „Gmina Piaski dla seniorów” nr RPLU.11.02.00-06-0082/20 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne zwraca się z prośbą o wycenę dostawy (dowóz, wniesienie i instalacja) wyposażenia pomieszczenia do terapii i rehabilitacji oraz gabinetu medycznej pomocy doraźnej w Dziennym Domu Seniora z zakresu poniżej opisanego przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia:

- Dostawa (dowóz, wniesienie i instalacja) fabrycznie nowego wyposażenia Dziennego Domu Seniora w miejscowości Piaski, gmina Piaski (woj. lubelskie).

- Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia został dokonany w podziale na części.

- Okres gwarancji. Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 24 miesiące.

1) Termin realizacji zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 31 marca 2022 r.

2) Miejsce realizacji usługi:

Dzienny Dom Seniora w Piaskach

ul. Lubelska 80, 21-050 Piaski

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

| Wyposażenie pomieszczenia do terapii i rehabilitacji |
| --- |
| Lp. | Przedmiot | CPV | Ilość | Szczegóły /parametry |
| 1 | materac do ćwiczeń dwustronny | 37421000-5 Maty gimnastyczne | 4 szt. | Obszyty trwałą tkaniną PCV, długość 195 cm, szerokość 100 cm, grubość 5 cm |
| 2 | drabinka gimnastyczna podwójna | 33155000-1 Przyrządy do fizykoterapii | 1 szt. | lakierowane drewno, wymiary 180x250 cm, z zaczepami do montowania do ścian |
| 3 | drabinka gimnastyczna pojedyncza | 33155000-1 Przyrządy do fizykoterapii | 1 szt. | lakierowane drewno, wymiary 90x250 cm, z zaczepami do montowania do ścian |
| 4 | ławka gimnastyczna | 33155000-1 Przyrządy do fizykoterapii | 1 szt. | Wykonana z lakierowanego drewna iglastego, niebrudzące stopki z gumy na nogach ławki, posiada stały zaczep umożliwiający zawieszanie na drabince gimnastycznej. Wymiary minimum: 300x30x30 cm |
| 5 | ławka gimnastyczna | 33155000-1 Przyrządy do fizykoterapii | 1 szt. | Wykonana z lakierowanego drewna iglastego, niebrudzące stopki z gumy na nogach ławki, posiada stały zaczep umożliwiający zawieszanie na drabince gimnastycznej. Wymiary minimum: 200x30x30 cm |
| 6 | walec cienki | 33155000-1 Przyrządy do fizykoterapii | 2 szt. | Materiał: materiał skóropodobny i pianka poliuteranowa. Wymiary: dł. 40 cm, śr. 20 cm -kształtka rehabilitacyjna: 45zł x 2 szt. |
| 7 | walec średni | 33155000-1 Przyrządy do fizykoterapii | 2 szt. | Materiał: materiał skóropodobny i pianka poliuteranowa. Wymiary: dł. 90 cm, śr. 30 cm - kształtka rehabilitacyjna |
| 8 | walec średni | 33155000-1 Przyrządy do fizykoterapii | 2 szt. | Materiał: materiał skóropodobny i pianka poliuteranowa. Wymiary: dł. 120 cm, śr. 30 cm -kształtka rehabilitacyjna |
| 9 | walec gruby | 33155000-1 Przyrządy do fizykoterapii | 2 szt. | Materiał: materiał skóropodobny i pianka poliuteranowa. Wymiary: dł. 80 cm, śr. 40 cm - kształtka rehabilitacyjna |
| 10 | gruszka z granulatem - kształtki rehabilitacyjne | 33155000-1 Przyrządy do fizykoterapii | 2 szt. | gruszka duża, pokrycie trwałą tkaniną PCV, wymiary min. 80 x 80 x 80 cm |
| 11 | mata podłogowa | 37440000-4 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych | 2 szt. | wykonana z materiału PCV grubość 0,8 cm |
| 12 | mata podłogowa | 37440000-4 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych | 2 szt. | wykonana z materiału PCV grubość 0,6 cm |
| 13 | spocznik | 33196200-2 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych | 1 szt. | spocznik z wysokim siedziskiem ułatwiającym wstawanie, siedzisko i oparcie wykonane z pianki pokrytej tkaniną PVC, metalowy stelaż z drewnianymi podłokietnikami, wym. 135 x 55 x 108 cm • wym. siedziska i oparcia 135 x 26 x 4 cm |
| 14 | szafa wielofunkcyjna | 39150000-8 Różne meble i wyposażenie | 1 szt. | Wykonana z płyty laminowanej w tonacji olchy, o gr. 18 mm. W górnej części znajdują się półki, w dolnej można przechowywać większe pomoce Szafa z półkami (dwie półki w górnej części - wysuwane) i przegrodą w dolnej części. Wymiary minimum: wys. półek 18 cm • szer. przegród 32 i 50,5 cm • wym. 89 x 48 x 212 cm |
| 15 | rotor rehabilitacyjny | 33155000-1 Przyrządy do fizykoterapii | 2 szt. | do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych, wyposażony w mechanizm oporowy, wykonany z wysokiej klasy stopów stali i niklu, podwójna wzmocniona rama, szeroki zakres regulacji siły oporu, wyposażony w pasy zabezpieczające stopę |
| 16 | walec z wypustkami do masażu | 33155000-1 Przyrządy do fizykoterapii | 1 szt. | walec pokryty twardą pianką (wypustki) na rurce z tworzywa sztucznego, wym. min. 15 x 45 cm |
| 17 | duży zestaw piłek z torbą | 33155000-1 Przyrządy do fizykoterapii | 1 szt. | Zestaw różnych piłek wraz z zapinaną na ekspres torbą w komplecie (wym. torby 70 x 25 x 35 cm): a) gumowe piłki-emocje o śr. 15 cm - 6 szt. b) gumowa piłka reakcyjna o śr. 18 cm - 1 szt. c) miękka piłka "rugby" o wym. 22 x 10 cm z paletkami na rzep o wym. 12 x 8,5 cm - 2 kpl. d) piłka z tkaniny o śr. 40 cm z 3 balonami w komplecie - 2 szt. e) piłka pokryta skajem, z kolorowym "ogonem" z poliestru o śr. 6 cm i dł. 90 cm - 2 szt. f) mini piłka do koszykówki o śr. 6 cm, na gumce o dł. 140 cm - 3 szt. g) zośka z pokryciem z włóczki i drobnymi kulkami w środku o śr. 6 cm - 3 szt. |
| 18 | sensoryczna piłka fasolka | 33155000-1 Przyrządy do fizykoterapii | 1 szt. | Wykonana z PCV, wymiary: śr. 50 cm, dł. 90 cm, pompka w zestawie |
| 19 | piłka | 33155000-1 Przyrządy do fizykoterapii | 1 szt. | Wykonana z PCV, śr. 75 cm |
| 20 | mata do masażu stóp | 33155000-1 Przyrządy do fizykoterapii | 2 szt. | medyczna mata do masażu stóp z kamyczkami, materiał: polipropylen, wymiary maty: 35 x 175 cm |
| 21 | elastyczny trójkąt do treningu dłoni | 33155000-1 Przyrządy do fizykoterapii | 2 szt. | Trójkąt do ćwiczenia zginaczy i prostowników dłoni i palców - stopień oporu: średniej twardości, dł. boku 12 cm |
| 22 | rozgwiazda do gimnastyki palców | 33155000-1 Przyrządy do fizykoterapii | 2 szt. | Żelowa rozgwiazda do ćwiczenia zręczności i funkcji motorycznych oraz terapii dłoni, śr. 10 cm, stopień oporu: miękka |
| 23 | piankowy walec do ćwiczeń | 33155000-1 Przyrządy do fizykoterapii | 1 szt. | wymiary: 90x15cm, wykorzystanie w rehabilitacji oraz masażu |

| Wyposażenie gabinetu medycznej pomocy doraźnej |
| --- |
| Lp. | Przedmiot | CPV | Ilość | Szczegóły /parametry |
| 1 | biurko medyczne | 33192000-2 Meble medyczne | 1 szt. | Biurko wykonane z blachy (boki) oraz melaminy (blat), stelaż biurka – stalowe profile zamknięte o przekroju czworokątnym. Biurko wyposażone w 1 kontener z 3 szufladami. Nogi biurka proste, regulowane (umożliwiające wypoziomowanie i wyrównanie wysokości biurka). Szuflady na prowadnicach kulkowych z centralnym ryglowaniem zamkiem bębenkowym. Wysokość użytkowa szuflad – 106 mm. Blaty o grubości 25 mm z płyty pokrytej melaminą Wymiary biurka: Wysokość – 740 mm, Szerokość – 1400 mm, Głębokość - 800 mm |
| 2 | krzesło do gabinetu lekarskiego | 33192000-2 Meble medyczne | 1 szt. | Krzesło z wyprofilowanym oparciem. Regulowana wysokość. Krzesło na kółkach. Oparcie i siedzisko - tapicerowane. Wymiary minimum: śr. podstawy jezdnej. 62 cm • wys. od 87 cm, wys. siedziska od 45 cm |
| 3 | stołek rehabilitacyjny | 33192000-2 Meble medyczne | 1 szt. | Stołek rehabilitacyjny z regulowaną wysokością i podstawą na kółkach. regulacja wysokości 49-60 cm, śr. siedziska 35 cm |
| 4 | kozetka 3-częściowa | 33192000-2 Meble medyczne | 1 szt. | 10-cio stopniowe wezgłowie, 10-cio stopniowy panel lędźwiowo-krzyżowy, Wymiary minimum: wys. 65cm, szer. 65cm, dł. 200cm. Obicie: PVC + PU. Wytrzymałość dynamiczna : 800kg. Certyfikaty : TUV, CE, Wyr. Med. |
| 5 | parawan | 33192000-2 Meble medyczne | 1 szt. | Parawan łączony za pomocą zatrzasków, układ jezdny z kółkami, pokrętło blokujące, zasłona. Wymiary minimum: wys. 1700 mm, szer. 2020 mm. Wyrób posiada znak CE. |
| 6 | szafa lekarska dzielona | 33192000-2 Meble medyczne | 1 szt. | Cechy produktu: przeszklone drzwiczki w górnej części, konstrukcja ze stali wzmocniona ramą, zamknięcia na zamek kluczowy, 4 półki (2 metalowe, 2 szklane), nóżki z regulacją w zakresie 95-125 mm, pokrycie farbą odporną na działanie czyszczących substancji chemicznych, chloru itp., nietoksyczną i ognioodporną.\ Kolor: biały. Wymiary minimum: wys. 165cm x szer. 70cm x gł. 30cm |
| 7 | szafka kartotekowa 4-szufladowa | 33192000-2 Meble medyczne | 1 szt. | Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflada na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. Wymiary minimum: wys. 120 x gł. 40 x szer. 60 cm |
| 8 | ciśnieniomierz elektroniczny | 38423100-7 Ciśnieniomierze | 1 szt. | Cechy produktu: dla osób o obwodzie ramienia od 22 do 30 cm, data godzina / automatyczne wyłączanie, komunikat o nieprawidłowym użyciu, wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii, przyciski dotykowe, podświetlany wyświetlacz, w pełni automatyczny pomiar ciśnienia krwi oraz pulsu na ramieniu, rozpoznanie arytmii. Wyrób medyczny. Pokrowiec, w zestawie: 4 baterie 1,5V AAA. |
| 9 | stetoskop dwuprzewodowy | 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne | 1 szt. | Cechy produktu: stetoskop internistyczny, głowica typu neck shape, membrana dwutonowa. |
| 10 | termometr bezdotykowy | 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne | 1 szt. | Termometr bezdotykowy zgodny z normą ISO 80601-2-56:2009. Cechy produktu: dystans pomiaru 3-5 cm, czas pomiaru: 1 sek., automatyczne wyłączanie urządzenia: 10 sek bezczynności, zasilanie: 2 baterie AAA -LR3 |
| 11 | waga kolumnowa ze wzrostomierzem | 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne | 1 szt. | Elektroniczna waga osobowa klasy III przeznaczona do ważenia pacjentów w gabinetach lekarskich i placówkach służby zdrowia. Dane techniczne wagi: obciążenie maksymalne: 300 kg, dokładność odczytu: 100 g, podwójny wyświetlacz LCD Zasilanie: bateryjne lub sieciowe (zasilacz w zestawie) Wymiary platformy: 360 mm x 310 mm Platforma antypoślizgowa Gumowane stopki umożliwiające regulację poziomu platformy Opcje: TARA, HOLD, BMI, PRINT Dane techniczne wzrostomierza mechanicznego HM 201M: Zakres pomiaru: 60 - 210 cm Podziałka: 1 mm |
| 12 | apteczka z wyposażeniem | 33141623-3 Zestawy pierwszej pomocy | 1 szt. | Zestaw Pierwszej Pomocy typu A w torbie: 1. Skład zestawu : Opaska elastyczna 10 cm x 4 m - 3 szt. Opaska elastyczna 8 cm x 4 m - 2 szt. Bandaż dziany 10 cm x 4 m - 1 szt. Bandaż dziany 4 cm x 4 m - 1 szt. Opatrunek osobisty typu A - 2 szt. Kompres gazowy 10x 10 cm - 6 szt. Kompres gazowy 1/2 m2 - 2 szt. Plaster z gazą 10 x 6 cm - 8 szt. Plaster z gazą 10 x 8 cm - 8 szt. Plaster z gazą 6 cm x 1 m - 1 szt. Plaster na szpuli 1,25 cm x 5 m - 1 szt. Plaster na szpuli 5 cm x 5 m - 1 szt. Chusty trójkątne włókninowa - 2 szt. Opatrunek na oparzenia BurnTec 6 x 12 cm - 1 szt. Siatka opatrunkowa nr 3 - 1 szt. Siatka opatrunkowa nr 6 - 1 szt. Agrafka - 6 szt. Folia izotermiczna „Koc ratunkowy” - 2 szt. Rękawiczki ambulatoryjne (pary) - 3 szt. Nożyczki - 1 szt. Pęseta anatomiczna - 1 szt. Maseczka do sztucznego oddychania - 1 szt. Płyn do odkażania rąk - 1 szt. Chusteczki Leko - dezynfekcja - 10 szt. Torba - wewnątrz kieszenie i gumowe uchwyty. Torba z uchwytami do ręki i pasem nośnym regulowanym, odpinanym z naramiennikiem. |

Uprzejmie prosimy wypełnić wzór stanowiący załącznik do wstępnego szacowania wraz 
z podaniem kosztów netto/brutto dotyczących poszczególnych punktów zamówienia i najdalej w terminie do dnia 26 stycznia 2022 r. do godziny 24:00 dostarczyć za pomocą poczty elektronicznej biuro@dolinagielczwi.org, lub osobiście do siedziby Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Giełczwi", Bystrzejowice Drugie 15, 21-050 Piaski.

Cena jednostkowa netto i brutto musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Informujemy, iż przedstawiona przez Państwa Oferta posłuży nam tylko do oszacowania wartości usługi na którą w myśl obowiązujących przepisów Zamawiający przeprowadzi postępowanie.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kontakt:

Maciej Gospodaryk, tel. 798 808 987

Załączniki:

Formularz cenowy.